## 直接材料成本 (hidden)
直接材料成本
序号 | 专业系统 | 直接成本材料
1 | 标段一 |  | #REF!
2 | 1# | #REF!
3 | 3# | #REF!
4 | 8# | #REF!
5 | 9# | #REF!
6 | 室外 | #REF!
7 | 标段二 |  | #REF!
8 | 2# | #REF! |  | #REF!
9 | 4# | #REF!
10 | 5# | #REF!
11 | 6# | #REF!
12 | 7# | #REF!
13 | 10# | #REF!
14 | 室外 | #REF!
15 | 小计 | #REF!

## 直接施工成本 (hidden)
直接施工成本
序号 | 专业系统 | 直接成本施工
1 | 标段一 |  | #REF!
2 | 1# | #REF!
3 | 3# | #REF!
4 | 8# | #REF!
5 | 9# | #REF!
6 | 室外 | #REF!
7 | 标段二 |  | #REF!
8 | 2# | #REF! |  | #REF!
9 | 4# | #REF!
10 | 5# | #REF!
11 | 6# | #REF!
12 | 7# | #REF!
13 | 10# | #REF!
14 | 室外 | #REF!
15 | 小计 | #REF!

## 智能化清单
旧图纸
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号 | 计量单位 | 标段二工程量 | [6 empty] | 标段一工程量 |  |  |  |  | 总工程量 | 备注 | 含税单价 | 含税金额
[5 empty] | 2# | 4# | 5# | 6# | 7# | 10# | 室外2#4#5#6#7#10# | 1# | 3# | 8# | 9# | 室外1#3#8#9#
一 | 视频安防监控系统
1 | 机柜、机架 | 1.名称：12U壁装设备机柜650*600*450 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 包工
2 | 机柜、机架 | 1.名称：9U壁装设备机柜500*600*450 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 15 | 包工
3 | 4口8芯光纤盒 | 1.名称：4口8芯光纤盒 2.规格参数：满配尾纤/耦合器等配件、满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 25 | 包工
4 | 跳线 | 1.名称：单模光纤跳线 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 条 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 25 | 包工
5 | SFP千兆单模光模块 | 1.名称：SFP千兆单模光模块 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 25 | 包工
6 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 27 | 包工
7 | 配线架 | 1.名称：24口六类非屏蔽配线架架（含模块） 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 25 | 包工
8 | 1U水平理线器 | 1.名称：1U水平理线器 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 25 | 包工
9 | 跳线 | 1.名称：六类非屏蔽跳线 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 条 | 40 | 23 | 12 | 19 | 8 | 53 |  | 39 | 39 | 76 | 33 |  | 342 | 包工
10 | 光纤熔接 | 1.名称：光纤熔接 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 芯 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 |  | 18 | 18 | 30 | 18 |  | 150 | 包工包料
11 | 光纤测试 | 1.名称：光纤测试 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 芯 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 |  | 18 | 18 | 30 | 18 |  | 150 | 包工包料
12 | 开关电源设备 | 1.名称：监控电源 DC12V 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 |  | 7 | 8 | 13 | 6 |  | 71 | 包工
13 | 监控摄像设备 | 1、名称:AI半球彩色网络摄像机 2、类别:400W像素,星光红外夜视,AI识别,H.265,POE供电 |  | 台 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 2 | 5 | 3 |  | 29 | 包工
14 | 监控摄像设备 | 1、名称:AI彩色筒型网络摄像机 2、类别:400W像素,星光级夜视,AI识别,H.265,POE供电 |  | 台 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 |  | 5 | 4 | 13 | 5 |  | 66 | 包工
15 | 监控摄像设备 | 1、名称:半球彩色网络摄像机 2、类别:400W像素,星光红外夜视,H.265,POE供电 |  | 台 | 19 | 20 | 1 | 8 | 1 | 16 |  | 23 | 23 | 36 | 13 |  | 160 | 包工
16 | 监控摄像设备 | 1、名称:电梯半球彩色网络摄像机 2、类别:400W像素,星光红外夜视,H.265,电动车AI识别 |  | 台 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 |  | 7 | 7 | 10 | 6 |  | 63 | 包工
17 | 监控摄像设备 | 1、名称:热成像筒型网络摄像机 2、类别:400W像素,双目成像,红外夜视,H.265,POE供电 |  | 台 |  | 2 | [10 empty] | 2 | 包工
18 | 监控摄像设备 | 1、名称:筒型网络摄像机 2、类别:400W像素,星光红外夜视,H.265,声光报警,POE供电 |  | 台 |  | 5 |  |  |  | 14 |  |  |  | 8 | 5 |  | 32 | 包工
19 | 监控摄像设备 | 1、名称:AI双目筒型网络摄像机 2、类别:400W像素,星光级夜视,AI识别,H.265,POE供电 |  | 台 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 6 | 包工
20 | 监控摄像设备 | 1、名称:全局带云台彩色AI网络摄像机 2、类别:400W像素,星光级夜视,AI识别,H.265 |  | 台 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 6 | 包工
21 | 监控摄像设备 | 1、名称:全球带云台彩色网络摄像机 2、类别:400W像素,星光级夜视,AI识别,H.265 |  | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 包工
22 | 网络服务器 | 1、名称:电梯无线网桥 2、类别:2.4G/5G频段传输 |  | 对 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 |  | 7 | 7 | 10 | 6 |  | 63 | 包工
23 | 摄像机支架 | 1、名称:摄像机支架 |  | 个 | 23 | 31 | 3 | 12 | 3 | 33 |  | 27 | 26 | 49 | 22 |  | 229 | 包工
24 | 摄像机支架 | 1、名称:摄像机支架（球机） |  | 个 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 包工
25 | 浪涌保护器 | 1、名称:防雷器 二合一 |  | 个 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 12 |  | 6 | 6 | 16 | 6 |  | 80 | 包工
26 | 安全防范分系统调试 | 1、名称:电视监控系统调试 摄像机(台) |  | 台 | 40 | 48 | 12 | 21 | 8 | 52 |  | 39 | 38 | 75 | 33 |  | 366
27 | 光缆 | 1.名称：6芯单模光缆GYXTW6B1 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 | 超高长度，走管 | m | 120.55 | 0 | 0 |  |  | 103.51 |  | 84.57 | 86.94 | 271.32 | 126.27 |  | 793.16 | 包工
28 | 光缆 | 1.名称：6芯单模光缆GYXTW6B1 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 | 超高长度，走桥架 | m | 24.62 | 0 | 1.41 | 7.27 | 2.47 | 19.09 |  | 26.19 | 25.29 | 78.08 | 9.18 |  | 193.6 | 包工
29 | 光缆 | 1.名称：6芯单模光缆GYXTW6B1 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 | 走管 | m | 15.5 | 55.89 | 2.64 | 9.22 | 4.79 | 33.67 |  | 0 | 16.96 | 11.82 | 18.59 |  | 169.08 | 包工
30 | 光缆 | 1.名称：6芯单模光缆GYXTW6B1 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 | 走桥架 | m | 29.55 | 26.39 | 7.3 | 7.3 | 10.21 | 29.55 |  | 29.55 | 29.55 | 50.27 | 25.15 |  | 244.82 | 包工
31 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆UTP6 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 | 超高长度走管 | m | 137.56 | 25.68 | 8.5 | 132.04 | 22.64 | 231.87 |  | 118.08 | 107.89 | 295.9 | 133.68 |  | 1213.84 | 包工
32 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆UTP6 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 | 超高长度走桥架 | m | 254.31 | 99.39 | 7.57 | 109.64 | 4.97 | 283.12 |  | 283.4 | 267.96 | 454.26 | 193.77 |  | 1958.39 | 包工
33 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆UTP6 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 | 走管 | m | 245.35 | 476.62 | 184.04 | 262.09 | 63.99 | 326.28 |  | 256.65 | 256.72 | 467.44 | 189.91 |  | 2729.09 | 包工
34 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆UTP6 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 | 走桥架 | m | 985.86 | 1372.37 | 130.13 | 399.59 | 93.16 | 1196.75 |  | 1231.3 | 1249.77 | 1985.96 | 630.3 |  | 9275.19 | 包工
35 | 配线 | 1、名称:线管内敷设 2、配线形式:电源线 3、型号:ZR-RVV 4、规格:3*2.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 7、配线线制:三相 | 超高长度 | m | 618.11 | 0 | 1.41 | 7.27 | 28.25 | 122.43 |  | 110.7 | 111.76 | 617.38 | 135.51 |  | 1752.82 | 包工
36 | 配线 | 1、名称:线管内敷设 2、配线形式:电源线 3、型号:ZR-RVV 4、规格:3*2.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 7、配线线制:三相 |  | m | 131.65 | 430.6 | 12.89 | 19.78 | 169.25 | 63.21 |  | 46.23 | 46.51 | 191.23 | 43.75 |  | 1155.1 | 包工
37 | 配线 | 1、名称:线管内敷设 2、配线形式:电源线 3、型号:ZR-RVV 4、规格:2*1.0mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 7、配线线制:三相 | 超高长度 | m | 6.37 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 6.12 |  | 0 | 10.06 | 19.76 | 0 |  | 48.32 | 包工
38 | 配线 | 1、名称:线管内敷设 2、配线形式:电源线 3、型号:ZR-RVV 4、规格:2*1.0mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 7、配线线制:三相 |  | m | 37.47 | 56.58 | 16.92 | 34.05 | 14.41 | 32.37 |  | 30.36 | 33.8 | 98.47 | 25.95 |  | 380.38 | 包工
39 | 配线 | 1、名称:线管内敷设 2、配线形式:电源线 3、型号:ZR-RVV 4、规格:3*4mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 7、配线线制:三相 |  | m |  | 96.59 | [10 empty] | 96.59 | 包工
40 | 配线 | 1、名称:线管内敷设 2、配线形式:电源线 3、型号:ZR-RVV 4、规格:3*6mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 7、配线线制:三相 |  | m |  | 10.2 | [10 empty] | 10.2 | 包工
41 | 配线 | 电线WDZB-YJY-5x16 |  | m |  | 10.62 | [10 empty] | 10.62 | 包工包料
42 | 配管 | 1、名称:塑料管 2、材质:PE75 3、配置形式:埋地敷设 4、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 10.34 | 4.73 | 10.46 | 18.43 | 9.58 | 22.44 |  | 11.11 | 11.31 | 5.11 | 9.46 |  | 112.97 | 包工
43 | 电缆保护管 | 1、名称:塑料管 2、材质:PE110 3、配置形式:埋地敷设 4、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m |  | 14.85 | [10 empty] | 14.85 | 包料包料
44 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:刚性难燃管 3、规格:PVC25 4、配置形式:综合 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 | 超高长度 | m | 698.58 | 0 | 0 |  |  | 206.79 |  | 169.09 | 173.32 | 542.47 | 252.61 |  | 2042.86 | 包工
45 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:刚性难燃管 3、规格:PVC25 4、配置形式:综合 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 24 | 153.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.4 | 8.8 |  | 205.12 | 包工
46 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:刚性难燃管 3、规格:PC20 4、配置形式:综合 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 | 超高长度 | m | 137.56 | 25.68 | 65.87 | 132.05 | 22.64 | 231.86 |  | 118.08 | 107.88 | 295.9 | 133.68 |  | 1271.2 | 包工
47 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:刚性难燃管 3、规格:PC20 4、配置形式:综合 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 264.52 | 524.87 | 134.18 | 273.75 | 69.05 | 340.76 |  | 276.51 | 275.21 | 508.13 | 206.87 |  | 2873.85 | 包工
48 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*50 3、接地方式:符合设计及施工规范要求 | 超高长度 | m | 17.8 | 8 | 0 |  |  | 15.79 |  | 15.65 | 15.65 | 27.4 | 17.73 |  | 118.02 | 包工
49 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*50 3、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 92.1 | 117.99 | 0 |  |  | 75.75 |  | 107.1 | 107.1 | 187.47 | 62.1 |  | 749.61 | 包工
50 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 3、接地方式:符合设计及施工规范要求 | 超高长度 | m | 18.62 | 4.53 | 2.95 | 12.97 | 3.66 | 12.8 |  | 21.26 | 17.89 | 36.88 | 10.38 |  | 141.94 | 包工
51 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:100*100 3、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 50.16 | 59.32 | 29.4 | 35.7 | 32.4 | 49.51 |  | 58.55 | 61.71 | 52.45 | 36.05 |  | 465.25 | 包工
52 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:200*100 3、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m |  | 20.82 | [10 empty] | 20.82 | 包工
53 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、规格:300*100 3、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m |  | 6.62 | [10 empty] | 6.62 | 包工
54 | 插座 | 1.名称:插座安装 2.规格:二三极插座 | 机柜里 | 个 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 25 | 包工包料
55 | 配线 | 1.名称:接地电线 2.型号:BVR-16 |  | 米 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 |  | 37.5 | 包工包料
56 | 铁构件 | 1、名称:一般铁构件 2、材质:型钢 3、规格:综合 5、除锈级别:轻锈 6、油漆品种:红丹防锈漆，调和漆 7、结构类型:桥架支架 8、涂刷遍数、漆膜厚度:两遍红丹防锈漆，两遍调和漆 |  | kg | 8.14 | 22.8 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 6.11 |  | 7.16 | 12.21 | 23.13 | 6.11 |  | 94.9 | 包工包料
57 | 交接箱 | 1、名称:室外箱 2、规格:600*500*200 |  | 个 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 9 | 22 | 包工
58 | 4口8芯光纤盒 | 1.名称：4口8芯光纤盒 2.规格参数：满配尾纤/耦合器等配件、满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 9 | 22 | 包工
59 | 跳线 | 1.名称：单模光纤跳线 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 条 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 9 | 22 | 包工
60 | SFP千兆单模光模块 | 1.名称：SFP千兆单模光模块 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 9 | 22 | 包工
61 | 交换机 | 1.名称:16口POE交换机 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 | 包工
62 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 6 | 13 | 包工
63 | 交换机 | 1.名称:8口交换机 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 3 | 7 | 包工
64 | 光纤熔接 | 1.名称：光纤熔接 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 芯 | [6 empty] | 78 |  |  |  |  | 54 | 132 | 包工包料
65 | 光纤测试 | 1.名称：光纤测试 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 芯 | [6 empty] | 78 |  |  |  |  | 54 | 132 | 包工包料
66 | 开关电源设备 | 1.名称：监控电源 DC12V 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 包工
67 | 监控摄像设备 | 1、名称:AI彩色筒型网络摄像机 2、类别:400W像素,星光级夜视,AI识别,H.265,POE供电 |  | 台 |  |  |  | 2 | 4 | [6 empty] | 0 | 6 | 包工
68 | 监控摄像设备 | 1、名称:ZJ周界筒型网络摄像机 2、类别:400W像素,星光红外夜视,H.265,声光报警,POE供电 |  | 台 | [6 empty] | 41 |  |  |  |  | 31 | 72 | 包工
69 | 监控摄像设备 | 1、名称:全局带云台彩色AI网络摄像机 2、类别:400W像素,星光级夜视,AI识别,H.265 |  | 台 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 包工
70 | 摄像机支架 | 1、名称:摄像机支架 |  | 个 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 0 | 6 | 包工
71 | 浪涌保护器 | 1、名称:防雷器 二合一 |  | 个 | [6 empty] | 48 |  |  |  |  | 31 | 79 | 包工
72 | 围墙壁装支架 | 1.名称：围墙壁装支架1.5m 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 | [6 empty] | 41 |  |  |  |  | 31 | 72 | 包工
73 | 室外监控立杆 | 1.名称：室外监控立杆3.5m 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 立杆甲供，其余包工料（含基础和接地防雷）
74 | 安全防范分系统调试 | 1、名称:电视监控系统调试 摄像机(台) |  | 台 | [6 empty] | 48 |  |  |  |  | 31 | 79
75 | 光缆 | 1.名称：室外6芯单模光缆GYXTW6B1 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | m | [6 empty] | 1662.03 |  |  |  |  | 3033.41 | 4695.44 | 包工
76 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆UTP6 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | m | [6 empty] | 2752.76 |  |  |  |  | 1802.12 | 4554.88 | 包工
77 | 配线 | 1、名称:线管内敷设 2、配线形式:电源线 3、型号:ZR-RVV 4、规格:2*1.0mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 7、配线线制:三相 |  | m | [6 empty] | 94.71 |  |  |  |  | 51.92 | 146.63 | 包工
五方通话
1 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 超高长度 | m | 240.9 | 34.91 | 9.84 | 48.71 | 5.89 | 164.61 |  | 200.95 | 186.97 | 513.16 | 158.27 |  | 1564.21 | 包工
2 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 |  | m | 520.96 | 1436.96 | 221.26 | 309.54 | 133.14 | 495.57 | 4777.74 | 517.83 | 536.91 | 708.91 | 315.22 | 6129.45 | 16103.49 | 包工
3 | 配管 | PC25 | 超高长度 | m | 120.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.04 |  | 84.46 | 86.45 | 262.42 | 116.03 |  | 773.01 | 包工
4 | 配管 | PC25 |  | m | 97.46 | 174.96 | 67.52 | 75.85 | 33.77 | 99.29 |  | 84.53 | 85.85 | 159.18 | 83.72 |  | 962.13 | 包工
5 | 防水套管 | SC100 |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 18 | 包工包料
6 | 防水套管 | SC150 |  | 个 |  | 3 | [10 empty] | 3 | 包工包料
消防控制室
二 | 机房装修
天面工程
1 | 天面刷防尘防潮漆 | 1.名称：天面刷防尘防潮漆 2.安装：详见施工图纸 |  | m2 |  | 44.73 | [10 empty] | 44.73 | 包工包料
2 | 吊顶天棚 | 1.名称：铝合金天花（含轻钢龙骨） 2.规格参数：600×600×0.8mm 3.安装：详见施工图纸 |  | m2 |  | 44.73 | [10 empty] | 44.73 | 包工包料
3 | 金属装饰线 | 1.名称：边角线 2.规格参数：L型，铝合金材质 3.安装：详见施工图纸 |  | m |  | 28.8 | [10 empty] | 28.8 | 包工包料
4 | 找平 |  |  | m2 |  | 44.73 | [10 empty] | 44.73 | 包工包料
墙面工程
1 | 墙面抹灰 | 1.名称：墙面抹灰 2.安装：详见施工图纸 |  | m2 |  | 100.8 | [10 empty] | 100.8 | 包工包料
2 | 墙面刷乳胶漆 | 1.名称：墙面刷乳胶漆 2.安装：详见施工图纸 |  | m2 |  | 100.8 | [10 empty] | 100.8 | 包工包料
3 | 钢质防火门 | 1.名称：双开甲级不锈钢防火门（耐火1.2小时） 2.规格参数：1200*2300（包括闭门器、防火门锁、顺序器等 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工包料
4 | 挡鼠板 |  |  | 个 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工包料
5 | 防火堵洞 |  |  | 个 |  | 79 | [10 empty] | 79 | 包工包料
地面工程
1 | 地面刷防尘防潮漆 | 1.名称：地面刷防尘防潮漆 2.安装：详见施工图纸 |  | m2 |  | 44.73 | [10 empty] | 44.73 | 包工包料
2 | 防静电活动地板 | 1.名称：防静电活动地板 2.规格参数：600×600×35mm,无边地板 3.安装：详见施工图纸 |  | m2 |  | 44.73 | [10 empty] | 44.73 | 包工包料
3 | 金属踢脚线 | 1.名称：金属踢脚线 2.规格参数：100mm高，不锈钢材质 3.安装：详见施工图纸 |  | m |  | 28.8 | [10 empty] | 28.8 | 包工包料
4 | 平面砂浆找平层 |  |  | m2 |  | 44.73 | [10 empty] | 44.73 | 包工包料
三 | 机房视频安防监控
1 | 管理服务平台(监控系统共用,含管理平台) | 1.名称：图像接入授权综合安防管理平台 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 套 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
2 | 停车场服务器（含数据库） | 1.名称：停车场服务器（含数据库） 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
3 | 数字式硬盘录像机NVR128路 | 1.名称：数字式硬盘录像机NVR128路 2.规格参数：满配24*10TB硬盘、满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 3 | [10 empty] | 3 | 包工
4 | AI超脑硬盘录像机64路 | 1.名称：AI超脑硬盘录像机64路 2.规格参数：满配16*8TB硬盘、满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 2 | [10 empty] | 2 | 包工
5 | 管理电脑 | 1.名称：管理工作站（含主机、显示器,键鼠） 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 2 | [10 empty] | 2 | 包工
6 | 操作键盘 | 1.名称：操作键盘 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 套 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
7 | 46寸LCD液晶拼接屏 | 1.名称：46寸LCD液晶拼接屏 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 9 | [10 empty] | 9 | 包工
8 | 9路拼接视频解码器 | 1.名称：9路拼接视频解码器 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
9 | 拼接屏框架及下置设备柜 | 1.名称：拼接屏框架及下置设备柜3*3 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 套 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
10 | 操作台 | 1.名称：三联操作台及椅子 2.规格参数：1820*650*775mm、满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 套 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
11 | HDMI线15m | 1.名称：视频线HDMI线15m 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 条 |  | 9 | [10 empty] | 9 | 包工
12 | 安全防范系统工程试运行 | 1、名称:安全防范系统工程试运行 |  | 系统 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
四 | 机房计算机网络
1 | 核心交换机 | 1.名称：框架式核心交换机 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
2 | 核心交换机 | 1.名称：24光口核心交换机 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
3 | 防火墙 | 1.名称：防火墙 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
4 | SFP千兆单模光模块 | 1.名称：SFP千兆单模光模块 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 |  | 49 | [10 empty] | 49 | 包工
五 | 机房综合布线
1 | 42U机柜 | 1.名称：42U设备机柜600*800*2200 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 2 | [10 empty] | 2 | 包工
2 | 42U机柜 | 1.名称：42U设备机柜600*1100*2200 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
3 | 42U机柜承重底座 |  |  | 台 |  | 3 | [10 empty] | 3 | 包工包料
4 | 配线架 | 1.名称：24口48芯光纤配线架 2.规格参数：满配尾纤/耦合器等配件、满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 |  | 6 | [10 empty] | 6 | 包工
5 | 跳线 | 1.名称：单模光纤跳线 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 条 |  | 48 | [10 empty] | 48 | 包工
6 | 光纤熔接 | 1.名称：光纤熔接 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 芯 |  | 282 | [10 empty] | 282 | 包工包料
7 | 光纤测试 | 1.名称：光纤测试 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 芯 |  | 282 | [10 empty] | 282 | 包工包料
8 | 配线架 | 1.名称：24口六类非屏蔽配线架架（含模块） 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 |  | 3 | [10 empty] | 3 | 包工
9 | 1U水平理线器 | 1.名称：1U水平理线器 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 |  | 3 | [10 empty] | 3 | 包工
10 | 跳线 | 1.名称：六类非屏蔽跳线 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 条 |  | 41 | [10 empty] | 41 | 包工
六 | 机房UPS配电设备
1 | UPS不间断电源主机 | 1.名称：UPS不间断电源主机40KVA 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
2 | 电池柜 | 1.名称：电池柜 2.规格参数：C-32 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
3 | UPS主机承重支架 |  |  | 个 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工包料
4 | 电池箱承重支架 |  |  | 个 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工包料
5 | 电池开关箱 | 1.名称：电池开关箱 2.规格参数： 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
6 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池12V100AH 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 |  | 32 | [10 empty] | 32 | 包工
7 | 电池内部连接线 | 1.名称：电池内部连接线 2.规格参数： 3.安装：详见施工图纸 |  | 条 |  | 32 | [10 empty] | 32 | 包工
8 | 安装调试 |  |  | 项 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 不用报价 | /
9 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 包工
10 | 配电箱 | 1.名称：UPS配电箱 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工
七 | 机房照明及接地
1 | 格栅荧光灯(600*600) | 1.名称：格栅荧光灯(600*600) 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 套 |  | 8 | [10 empty] | 8 | 包工包料
2 | 自带电源消防应急灯 | 1.名称：自带电源消防应急灯 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 套 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工包料
3 | 两位单联开关 | 1.名称：两位单联开关 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 |  | 2 | [10 empty] | 2 | 包工包料
4 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 |  | 15 | [10 empty] | 15 | 包工包料
5 | 局部等电位联结箱LEB | 1.名称：局部等电位联结箱LEB 2.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 包工包料
6 | 接地紫铜带 | 1.名称：接地紫铜带 2.规格参数：40*3 3.安装：详见施工图纸 |  | m |  | 54.222 | [10 empty] | 54.222 | 包工
7 | 接地线 | 1.名称：接地干线 2.规格参数：BVR25 3.安装：详见施工图纸 |  | m |  | 3.25 | [10 empty] | 3.25 | 包工包料
8 | 接地线 | 1.名称：接地干线 2.规格参数：BVR10 3.安装：详见施工图纸 |  | m |  | 9.15 | [10 empty] | 9.15 | 包工包料
9 | 接地线 | 1.名称：接地干线 2.规格参数：BVR6 3.安装：详见施工图纸 |  | m |  | 14.78 | [10 empty] | 14.78 | 包工包料
10 | BVR2.5 | 1.名称：BVR2.5 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | m |  | 304.66 | [10 empty] | 304.66 | 包工
11 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:刚性难燃管 3、规格:PC20 4、配置形式:综合 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m |  | 115.52 | [10 empty] | 115.52 | 包工
八 | 机房空调
1 | 柜式空调(3匹) | 1.名称：柜式空调(3匹) 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 台 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 不用报价 | /
2 | 格栅排气扇(600*600) | 1.名称：格栅排气扇(600*600) 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 |  | 2 | [10 empty] | 2 | 包工包料
3 | 不锈钢防风帽 | 1.名称：不锈钢防风帽DN150 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 |  | 2 | [10 empty] | 2 | 包工包料
4 | PVC排风管DN150 | 1.名称：PVC排风管DN150 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | m |  | 15.42 | [10 empty] | 15.42 | 包工包料
5 | 铜管 | 1.名称：空调铜管 2.规格参数：气管、液管、保温材料等附件 3.安装：详见施工图纸 |  | m |  | 10 | [10 empty] | 10 | 不用报价 | /
室外
九 | 停车场系统
1 | 停车场管理设备 | 1、名称:协同摄像机、补光灯(入口) |  | 台 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 3 | 7 | 包工
2 | 停车场管理设备 | 1、名称:协同摄像机、补光灯(出口) |  | 台 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 3 | 7 | 包工
3 | 停车场管理设备 | 1、名称:入口抓拍机 |  | 台 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 3 | 7 | 包工
4 | 停车场管理设备 | 1、名称:出口抓拍机 |  | 台 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 3 | 7 | 包工
5 | 停车场管理设备 | 1、名称:入口闸机（直杆、左开） |  | 套 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 3 | 7 | 包工
6 | 停车场管理设备 | 1、名称:出口闸机（直杆、右开） |  | 套 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 3 | 7 | 包工
7 | 停车场管理设备 | 1、名称:抓拍地感 |  | 套 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 6 | 14 | 包工
8 | 停车场管理设备 | 1、名称:防砸地感 |  | 套 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 6 | 14 | 包工
9 | 安全岛 | 1.名称：安全岛 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | 个 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 6 | 14 | 包工包料
10 | 减速带 | 1.名称：减速带（5m) 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | m | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 30 | 70 | 包工
11 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆UTP6 2.规格参数：满足设计、招文及技术需求书的要求 3.安装：详见施工图纸 |  | m | [6 empty] | 157.53 |  |  |  |  | 122.68 | 280.21 | 包工
12 | 配线 | 1、名称:线管内敷设 2、配线形式:电源线 3、型号:RVN 4、规格:1.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 7、配线线制:三相 |  | m | [6 empty] | 107.36 |  |  |  |  | 78.29 | 185.65 | 包工
13 | 配线 | 1、名称:线管内敷设 2、配线形式:电源线 3、型号:ZR-RVV 4、规格:3*1.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 7、配线线制:三相 |  | m | [6 empty] | 252.46 |  |  |  |  | 198.07 | 450.53 | 包工
14 | 配线 | 1、名称:线管内敷设 2、配线形式:电源线 3、型号:ZR-RVV 4、规格:8*0.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 7、配线线制:三相 |  | m | [6 empty] | 108.44 |  |  |  |  | 74.41 | 182.85 | 包工
15 | 配管 | 1、名称:塑料管 2、材质:PC25 3、配置形式:埋地敷设 4、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | [6 empty] | 336.74 |  |  |  |  | 262.71 | 599.45 | 包工
16 | 拆除路面 | 1.名称：水泥路面地感线圈切割及恢复 2.规格参数： 3.安装：详见施工图纸 |  | m | [6 empty] | 96 |  |  |  |  | 72 | 168 | 包工
17 | 主控总成，停车场软件 | 1.名称:停车场管理系统调试 |  | 套 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 3 | 7 | 不用报价 | /
十 | 室外UPS配电系统
1 | 配线 | 1、名称:线管内敷设 2、配线形式:电源线 3、型号:ZR-RVV 4、规格:3*2.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内 7、配线线制:三相 |  | m | [6 empty] | 2449.89 |  |  |  |  | 3497.64 | 5947.53 | 包工
2 | 配管 | 1、名称:塑料管 2、材质:PVC32 3、配置形式:埋地敷设 4、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | [6 empty] | 19.56 |  |  |  |  | 155.8 | 175.36 | 包工
3 | 配管 | 1、名称:塑料管 2、材质:PC25 3、配置形式:埋地敷设 4、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | [6 empty] | 465.67 |  |  |  |  | 342.75 | 808.42 | 包工
十一 | 室外管网
1 | 砌筑井 | 1、类型:弱电井 2、规格:600*600*500 3、其他:详见设计说明及相应图集 4、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） |  | 座 | [6 empty] | 19 |  |  |  |  | 15 | 34 | 包工料，含井盖
2 | 电缆保护管 | 1、名称:塑料管 2、材质:PE110 3、配置形式:埋地敷设 4、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | [6 empty] | 583.51 |  |  |  |  | 406.51 | 990.02 | 包工
3 | 电缆保护管 | 1、名称:钢管 2、材质:SC120 3、配置形式:埋地敷设 4、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | [11 empty] | 204.84 | 204.84 | 包工
4 | 电缆保护管 | 1、名称:钢管 2、材质:SC90 3、配置形式:埋地敷设 4、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | [6 empty] | 191.25 |  |  |  |  | 113.64 | 304.89 | 包工
5 | 电缆保护管 | 1、名称:钢管 2、材质:SC75 3、配置形式:埋地敷设 4、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | [6 empty] | 85.63 | [5 empty] | 85.63 | 包工
6 | 配管 | 1、名称:塑料管 2、材质:PE75 3、配置形式:埋地敷设 4、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | [6 empty] | 558.62 |  |  |  |  | 565.76 | 1124.38 | 包工
7 | 配管 | 1、名称:塑料管 2、材质:PE50 3、配置形式:埋地敷设 4、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | [6 empty] | 67.75 | [5 empty] | 67.75 | 包工
8 | 配管 | 1、名称:塑料管 2、材质:PC20 3、配置形式:埋地敷设 4、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | [6 empty] | 2395.56 |  |  |  |  | 1561.32 | 3956.88 | 包工
9 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:按地质勘察报告 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、开挖方式:机械开挖人工清淤 |  | m3 | [6 empty] | 405.05 |  |  |  |  | 351.69 | 756.74 | 包工
10 | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方 |  | m3 | [6 empty] | 395.35 |  |  |  |  | 342.29 | 737.64 | 包工
11 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、弃置费:排放费 |  | m3 | [6 empty] | 9.69 |  |  |  |  | 9.4 | 19.09 | 包工
合计总价（含税）
Note on I20: Administrator: 有两个接室外箱
Note on N20: Administrator: 有疑问，设计画漏了？
Note on G22: Administrator: 机房里有一个