## Sheet1
报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价 | 备注
门卫1
| 1、综合布线 | [5 empty] | 包工
1 | 电话插座 | 1.名称：电话插座 | 个 | 2 |  |  | 包工
2 | 数据插座 | 1.名称：数据插座 | 个 | 2 |  |  | 包工
3 | 机柜、机架 | 1.名称：19英寸标准机柜 | 台 | 2 |  |  | 包工
4 | 底盒 | 1.名称:底盒 2.规格：86*86*50mm 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 | 6 |  |  | 包工
5 | ODF光纤配线架 | 1.名称:ODF光纤配线架 2.规格：24口，LC口 3.工作内容:供应安装 20.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 6 |  |  | 包工
6 | 布放尾纤 | 1.名称:布放尾纤 2.规格：定制 3.工作内容:供应安装 20.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 根 | 180 |  |  | 包工
7 | 光纤熔纤 | 1.名称:光纤熔纤 2.规格：定制 3.工作内容:供应安装 20.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 芯 | 180 |  |  | 包工
8 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.规格：定制 3.工作内容:供应安装 20.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 芯 | 142 |  |  | 包工
9 | 操作台 | 1.名称及型号:操作台 2.技术参数：3联操作台 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 套 | 1 |  |  | 包工
10 | 机柜PDU | 1.名称:机柜PDU 2.规格：8位机架式 3.工作内容:供应安装 23.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 3 |  |  | 包工
11 | 理线架 | 1.名称及型号:理线架 2.技术参数：理线架 3.符合设计规范及要求，按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 台 | 3 |  |  | 包工
2、不间断电源
12 | UPS主机 | 1.名称:UPS主机 2.规格型号：20KVA 三进三出 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 台 | 1 |  |  | 厂家安装
13 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池 2.规格型号：后备时间，0.5小时 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 组件 | 1 |  |  | 厂家安装
14 | 电池箱 | 1.名称:电池箱 2.规格型号：后备时间，0.2小时 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 套 | 1 |  |  | 厂家安装
15 | 辅材配件 | 1.名称:辅材配件 2.规格型号：电池连接线、电池开关箱 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 套 | 1 |  |  | 厂家安装
16 | UPS配电箱 | 1.名称:UPS配电箱 2.规格型号：UPS配电箱 3.满足设计及施工规范所需的一切内容 | 套 | 1 |  |  | 厂家安装
17 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：WDZB-YJY-5*16 3.配置形式:槽内综合考虑 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | m | 1 |  |  | 包工
3、门禁管理系统
18 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：读卡器 | 台 | 1 |  |  | 包工
19 | 门锁安装 | 1.名称：电控锁 | 套 | 1 |  |  | 包工
20 | 出门按钮开关 | 1.名称:出门按钮开关 2.规格：86型，塑料 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 | 1 |  |  | 包工
21 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架配线 3.型号:UTP-CAT6 | m | 10 |  |  | 包工
22 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架配线 3.型号:ZR-RVV-3*4.0 | m | 10 |  |  | 包工
23 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:钢质 3.规格:SC25 4.配置形式:明敷 | m | 20 |  |  | 包工
4、计算机网络系统
24 | 48口核心交换机 | 1.名称:48口核心交换机 2.规格：六类网络跳线 3.工作内容:供应安装 8.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 3 |  |  | 包工
25 | 万兆多模光模块 | 1.名称:万兆多模光模块 2.规格：万兆多模光模块 3.工作内容:供应安装 8.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 | 6 |  |  | 包工
26 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格：双芯多模，2m，LC-LC，OM3 3.工作内容:供应安装 7.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 条 | 3 |  |  | 包工
27 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格：一光一电 3.工作内容:供应安装 6.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 对 | 98 |  |  | 包工
28 | 光纤收发器机架 | 1.名称:光纤收发器机架 2.规格：双电源，14槽 3.工作内容:供应安装 6.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 7 |  |  | 包工
29 | 交换机 | 1.名称：POE交换机 2.规格型号：5720S-28P-PWR-LI-AC | 台 | 1 |  |  | 包工
30 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格：LC-LC，单模单芯 3.工作内容:供应安装 7.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 条 | 196 |  |  | 包工
31 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 2.规格：超五类网络跳线 3.工作内容:供应安装 7.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 条 | 192 |  |  | 包工
32 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 2.规格：六类网络跳线 3.工作内容:供应安装 7.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 条 | 6 |  |  | 包工
5、视频监控
33 | 计算机 | 1.名称：客户端管理电脑 | 台 | 1 |  |  | 包工
34 | 控制设备 | 1.名称：多线制控制盘 2.规格：GST-LD-KZ014 | 台 | 1 |  |  | 包工
35 | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | 1.名称：打印盘 | 台 | 1 |  |  | 包工
36 | 存储服务器 | 1.名称:36盘位存储服务器 2.规格：36盘位存储服务器 3.工作内容:供应安装 7.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 1 |  |  | 包工
37 | 8T硬盘 | 1.名称:8T硬盘 2.规格：8T 3.工作内容:供应安装 8.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 36 |  |  | 包工
38 | 流媒体服务器 | 1.名称:流媒体服务器 2.规格：2U双路标准机架式服务器 3.工作内容:供应安装 8.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 1 |  |  | 包工
39 | 监控授权 | 1.名称:视频监控授权 2.规格：定制 3.工作内容:供应安装 10.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 路 | 191 |  |  | 包工
40 | 解码器 | 1.名称:解码器 2.规格：支持6路 3.工作内容:供应安装 12.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 1 |  |  | 包工
41 | 高清线缆 | 1.名称:高清线缆 2.规格：15米 3.工作内容:供应安装 13.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 根 | 4 |  |  | 包工
42 | 编码器、网关、显示器 | 1.名称：CRT显示器 | 台 | 4 |  |  | 包工
43 | 拼接屏框架 | 1.名称:拼接屏框架 2.规格：55英寸拼接屏框架 3.工作内容:供应安装 13.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 套 | 4 |  |  | 包工
44 | 拼接屏底座 | 1.名称:拼接屏底座 2.规格：55英寸拼接屏底座 3.工作内容:供应安装 14.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 套 | 2 |  |  | 包工
6、电子围栏系统
45 | 联动控制主机 | 1.名称:周界报警主机 | 台 | 1 |  |  | 包工
46 | 485共享器 | 1.名称:485共享器 2.规格：485共享器 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 1 |  |  | 包工
47 | 总线控制键盘 | 1.名称:总线控制键盘 2.规格：总线控制键盘 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 1 |  |  | 包工
48 | 管理软件 | 1.名称:管理软件 2.规格：管理软件 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 套 | 1 |  |  | 包工
49 | 网络通信模块 | 1.名称:网络通信模块 2.规格：网络通信模块 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 1 |  |  | 包工
50 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格：声光报警器 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 1 |  |  | 包工
51 | 报警联动模块 | 1.名称:报警联动模块 2.规格：报警联动模块 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 1 |  |  | 包工
7、停车场管理系统
52 | 计算机 | 1.名称：客户端管理电脑 | 台 | 1 |  |  | 包工
53 | 停车场管理服务器 | 1.名称:停车场管理服务器 2.规格：系统配套（本地部署） 3.工作内容:供应安装 8.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 套 | 1 |  |  | 包工
二、室外工程
1、综合布线系统
54 | 桥架 | 1.名称:弱电槽式桥架CT300 *150 2.规格、型号:150mm＜(宽+ 高)≤300mm厚度综合考虑 3.材质:镀锌（或喷塑）钢 制 4.配件:桥架盖板安装，含 接地跨接线安装，隔板、连 接片、螺栓、弯头、变径、 三通等 5.超高增加费 | m | 1294 |  |  | 包工
55 | 铁构件 | 1.名称:支架 2.材质:角钢 3.规格:L40*4 4.超高增加费 | kg | 1500 |  |  | 包工包料（角铁，丝杆）
56 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:微绣 2.油漆品种:红丹防锈漆， 调和漆 3.结构类型:一般铁结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两 遍红丹防锈漆，两遍调和漆 5.超高增加费 | kg | 1000 |  |  | 包工包料
57 | 电话插座 | 1.名称：电话插座 | 个 | 1 |  |  | 包工
58 | 数据插座 | 1.名称：数据插座 | 个 | 1 |  |  | 包工
59 | 楼板开洞 | 1.名称:楼板开洞 2.开洞大小:φ150 3.防火封堵等 | 个 | 21 |  |  | 包工
60 | 配线-注2进线 | 1.名称:光纤 2.配线形式:管内或桥架配线 3.型号:单芯单模光纤 | m | 4031 |  |  | 包工
61 | 配线 | 1.名称:光纤 2.配线形式:管内或桥架配线 3.型号:8芯单模光纤 | m | 4055.5 |  |  | 包工
62 | 配线 | 1.名称:光纤 2.配线形式:管内或桥架配线 3.型号:10芯单模光纤 | m | 164 |  |  | 包工
63 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:ZBN-YJV-3*4 3.类型:户内出线电缆 | m | 7044 |  |  | 包工
64 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:钢质 3.规格:SC25 4.配置形式:明敷 | m | 2804 |  |  | 包工
65 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:钢质 3.规格:SC50 4.配置形式:暗敷 | m | 1342 |  |  | 包工
66 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:钢质 3.规格:SC100 4.配置形式:暗敷 | m | 2232 |  |  | 包工
67 | 弱电手孔井 | 1.砖砌小型电缆手孔井 2.垫层：C25砼垫层200mm厚 3.墙体：M7.5水泥砂浆砌MU20烧结普通砖 4.抹灰：井壁内外1:2.5水泥砂浆抹面10mm厚 5.盖板：C30钢筋砼盖板120mm厚 6.电缆支架：50*50*5镀锌角钢，L=670 7.井盖：铸铁井盖φ770（含井圈） 8.详见图集07SD101-8第120~122页 | 座 | 13 |  |  | 包工包料（含井盖）
68 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.土壤类型：综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.人工挖土方、机械配合 | m3 | 200 |  |  | 包工
69 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 | m3 | 200 |  |  | 包工
70 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:综合考虑 | m3 | 2 |  |  | 包工
2、视频监控系统
71 | 监控摄像设备 | 1.名称：户外红外数字式一体固定摄像机 2.规格型号：DS-IPC-B12-I | 台 | 95 |  |  | 包工
72 | 交换机 | 1.名称：POE交换机 2.规格型号：5720S-28P-PWR-LI-AC | 台 | 47 |  |  | 包工
73 | 枪机支架 | 1.名称:枪机支架 2.规格：壁装 3.工作内容:供应安装 6.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 | 95 |  |  | 包工
74 | 室外弱电箱 | 1.名称:室外弱电箱 2.规格：600*400*200mm 3.工作内容:供应安装 18.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 | 1 |  |  | 包工
75 | 防雷排插 | 1.名称:防雷排插 2.规格：防雷排插，8孔，3米 3.工作内容:供应安装 22.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 | 1 |  |  | 包工
76 | 室外立杆 | 1.名称:室外立杆 2.规格：5米立杆（镀锌，含横臂、地笼、基础） 3.工作内容:供应安装 7.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 根 | 1 |  |  | 立杆甲供，其他包工料（含基础）
77 | 立杆箱 | 1.名称:立杆箱 2.规格：300*200*150mm，镀锌 3.工作内容:供应安装 8.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 | 1 |  |  | 包工
78 | 弱电箱 | 1.名称：视频前端箱 | 台 | 47 |  |  | 包工
79 | 机柜PDU | 1.名称:机柜PDU 2.规格：8位机架式 3.工作内容:供应安装 23.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 7 |  |  | 包工
80 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤光端盒 2.规格：4口，LC口 3.工作内容:供应安装 19.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 | 40 |  |  | 包工
81 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤光端盒 2.规格：8口，LC口 3.工作内容:供应安装 19.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 | 9 |  |  | 包工
82 | 光纤熔纤 | 1.名称:光纤熔纤 2.规格：定制 3.工作内容:供应安装 20.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 芯 | 90 |  |  | 包工
83 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：UTP CAT5e 3.配置形式:管内 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | m | 4756.5 |  |  | 包工
84 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:钢质 3.规格:SC25 4.配置形式:明敷 | m | 4756.5 |  |  | 包工
3、周界防盗报警系统
85 | 联动控制主机 | 1.名称:周界报警主机 | 台 | 4 |  |  | 包工
86 | 入侵探测设备 | 1.名称：红外对射探测器 2.规格：Rx | 套 | 1 |  |  | 包工
87 | 入侵探测设备 | 1.名称：红外对射探测器 2.规格：Tx | 套 | 1 |  |  | 包工
88 | 单防区地址模块 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 个 | 3 |  |  | 包工
89 | 电源 | 1.名称:电源 2.规格：12V，5A 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 2 |  |  | 包工
90 | 后备电池 | 1.名称:后备电池 2.规格：12V/4.5A 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 | 4 |  |  | 包工
91 | 室外防水箱 | 1.名称:室外防水箱 2.规格：不锈钢，500*400*200mm 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 4 |  |  | 包工
92 | 双防区地址模块 | 1.名称:双防区地址模块 2.规格：双防区地址模块 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 | 3 |  |  | 包工
93 | 警号 | 1.名称:警号 2.规格：12V 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 | 8 |  |  | 包工
94 | 接地桩成品 | 1.名称:接地桩成品 2.规格：接地桩成品 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 根 | 4 |  |  | 包工
95 | 高压避雷器 | 1.名称:高压避雷器 2.规格：高压避雷器 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 只 | 14 |  |  | 包工
96 | 警示牌 | 1.名称:警示牌 2.规格：警示牌 3.工作内容:供应安装 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 块 | 90 |  |  | 包工
97 | 终端杆 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 根 | 18 |  |  | 包工
98 | 终端杆防水帽 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 个 | 18 |  |  | 包工
99 | 终端杆绝缘子 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 个 | 108 |  |  | 包工
100 | 紧线器 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 个 | 108 |  |  | 包工
101 | 线线连接器 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 个 | 216 |  |  | 包工
102 | 万向底座 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 个 | 36 |  |  | 包工
103 | 承力杆 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 根 | 195 |  |  | 包工
104 | 承力杆防水帽 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 个 | 195 |  |  | 包工
105 | 承力杆绝缘子 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 个 | 1170 |  |  | 包工
106 | 万向底座 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 个 | 195 |  |  | 包工
107 | 中间杆 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 根 | 14 |  |  | 包工
108 | 中间杆防水帽 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 个 | 14 |  |  | 包工
109 | 中间杆绝缘子 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 个 | 84 |  |  | 包工
110 | 万向底座 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | 个 | 14 |  |  | 包工
111 | 高压绝缘线 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 350 |  |  | 包工
112 | 合金线 | 1.供应安装 2.按照图纸及规范要求完成本工作所需的一切工作内容 | m | 5150 |  |  | 包工
113 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：ZR-RYSP2*1.5mm² 3.配置形式:管内 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | m | 2162.58 |  |  | 包工
114 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：ZR-RYY-2x2.5mm² 3.配置形式:管内 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | m | 2162.58 |  |  | 包工
115 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：ZR-RYSP4*1.5mm² 3.配置形式:管内 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | m | 136.25 |  |  | 包工
116 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：BVR6m2mm² 3.配置形式:管内 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | m | 50 |  |  | 包工
117 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:钢质 3.规格:SC25 4.配置形式:明敷 | m | 4413.91 |  |  | 包工
4、停车场管理系统
118 | 车牌识别道闸一体机 | 1.名称：车牌识别道闸一体机 2.规格：包含道闸、车牌识别摄像机、显示屏、补光灯； 3.工作内容:供应安装 4.其他：满足设计要求及相关验收规范 | 套 | 2 |  |  | 包工
119 | 地感线 | 1.名称:地感线 2.技术参数:0.75mm²耐高温 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 套 | 4 |  |  | 包工
120 | 减速带 | 1.名称:限速带 2.技术参数:2.8m/条 加厚橡胶底座 含减速带半圆头 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 套 | 2 |  |  | 包工
121 | 安全岛 | 1.名称:安全岛 2.技术参数:现场定制 3.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 | 1 |  |  | 包工包料
122 | 交换机 | 1.名称：POE交换机 2.规格型号：5720S-28P-PWR-LI-AC | 台 | 2 |  |  | 包工
123 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内或桥架配线 3.型号:UTP-CAT6 | m | 50 |  |  | 包工
124 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：ZR-YJV-3x2.5mm² 3.配置形式:管内 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | m | 50 |  |  | 包工
125 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:钢质 3.规格:SC25 4.配置形式:明敷 | m | 20 |  |  | 包工
5、光纤入户系统
126 | 配线 | 1.名称:光纤 2.配线形式:管内或桥架配线 3.型号:12芯单模光纤 | m | 7859 |  |  | 包工包料
127 | 12芯光纤分纤箱 | 1.名称:12芯光纤分纤箱 2.规格：12口 3.工作内容:供应安装 20.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 16 |  |  | 包工包料
128 | 576芯ODF柜 | 1.名称:576芯ODF柜 2.规格：576 3.工作内容:供应安装 20.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 台 | 1 |  |  | 包工包料
129 | ODF光纤配线架 | 1.名称:ODF光纤配线架 2.规格：12口，SC口 3.工作内容:供应安装 20.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 个 | 24 |  |  | 包工包料
130 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格：BVR16m2mm² 3.配置形式:管内 4.其他:满足设计要求及相关验收规范 | m | 5 |  |  | 包工包料
131 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:钢质 3.规格:SC25 4.配置形式:明敷 | m | 889.67 |  |  | 包工包料
132 | 布放尾纤 | 1.名称:布放尾纤 2.规格：定制 3.工作内容:供应安装 20.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 根 | 672 |  |  | 包工包料
133 | 光纤熔纤 | 1.名称:光纤熔纤 2.规格：定制 3.工作内容:供应安装 20.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 芯 | 672 |  |  | 包工包料
134 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.规格：定制 3.工作内容:供应安装 20.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 芯 | 336 |  |  | 包工包料
135 | 第三方检测费用 | 1.名称:第三方检测费用 2.其他:满足设计要求及相关验收规范 | 户 | 96 |  |  | 包工包料
合计